## Final Result - nu nuclear
| Carbon Abatement | CCS Only | UK Current | Increasing Carbon Cost | Complete Ban of Thermal Plant | No Carbon Cost
RS_CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.22 | 0
US_CAPEX | 16025.85 | 16171.65 | 16171.65 | 16171.65 | 9557.55 | 15651.9
ON_CAPEX | 16427.04 | 16074.24 | 16074.24 | 16074.24 | 26017.6 | 16107.84
OF_CAPEX | 49933.42 | 56738.67 | 56738.67 | 56738.67 | 49759.01 | 56665.32
NP_CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HP_CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422.94 | 0
NG_CAPEX | 41095.1 | 41363.85 | 41363.85 | 41363.85 | 0 | 41052.1
Transmission Line | 2440.2942 | 1960.4297 | 466.9362 | 2304.7047 | 2635.4287 | 2215.3104
Interconnector CAPEX | 2536.9323 | 2536.9323 | 2536.9323 | 2536.9323 | 2536 | 2536
Carbon Abatement Cost | 2975 | 6350 | 6390 | 3353 | 0 | 0
RS Gen Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 0
US Gen Cost | 6998 | 7042 | 6946 | 7036 | 4180 | 6871
ON Gen Cost | 10302 | 10112 | 9546 | 10181 | 15025 | 10120
OF Gen Cost | 40121 | 40444 | 41067 | 40255 | 36146 | 40346
NP Gen Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HP Gen Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0
NG Gen Cost | 2144 | 1520 | 14677 | 1585 | 0 | 25950
Load Shedding Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 795839 | 0
Net Energy Trading | -5475 | -5475 | -27375 | -5475 | -49275 | -38325
| -9991875 | -9991875 | -49959375 | -9991875 | -89926875 | -69943125
| Carbon Abatement | CCS Only | UK Current | Increasing Carbon Cost | Complete Ban of Thermal Plant | No Carbon Cost
Total CAPEX | 128458.6365 | 134845.772 | 133352.2784 | 135190.0469 | 111672.7487 | 134228.4704
Total OPEX | 62540 | 65468 | 78626 | 62410 | 856993 | 83287
Trading Revenue | -5475 | -5475 | -27375 | -5475 | -49275 | -38325
total | 185523.6365 | 194838.772 | 184603.2784 | 192125.0469 | 919390.7487 | 179190.4704
0
| 128.4586 | 134.8458 | 133.3523 | 135.19 | 111.6727 | 134.2285
| 62.54 | 65.468 | 78.626 | 62.41 | 856.993 | 83.287
| -5.475 | -5.475 | -27.375 | -5.475 | -49.275 | -38.325
| 185.5236 | 194.8388 | 184.6033 | 192.125 | 919.3907 | 179.1905

## Capacity
| Carbon Abatement | CCS Only | UK Current | Increasing Carbon Cost | Complete Ban of Thermal Plant | No Carbon Cost
Rooftop solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 23781 | 0
Utility-scale solar | 35613 | 35613 | 36166 | 35860 | 21239 | 34782
Onshore wind | 14667 | 14667 | 13367 | 14463 | 23230 | 14382
Ofshore wind | 30634 | 30634 | 35402 | 34683 | 30527 | 34764
Nuclear power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydropower | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 0
Natural gas | 19114 | 19114 | 19264 | 19140 | 0 | 19094
| 100028 | 100028 | 104199 | 104146 | 100876 | 103022
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23.781 | 0
| 35.613 | 35.613 | 36.166 | 35.86 | 21.239 | 34.782
| 14.667 | 14.667 | 13.367 | 14.463 | 23.23 | 14.382
| 30.634 | 30.634 | 35.402 | 34.683 | 30.527 | 34.764
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0
| 19.114 | 19.114 | 19.264 | 19.14 | 0 | 19.094
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91372 MW
91765 MW
90883 MW
90759 MW
97408 MW

## Emissions
Average Annual Emission
| Carbon Abatement | CCS Only | UK Current | Increasing Carbon Cost | Complete Ban of Thermal Plant | No Carbon Cost
2025 - 2030 | 0 | 0 | 0.22531 | 0 | 0 | 0.067983 | MtCO2
2031 - 2035 | 0.072425 | 0.049142 | 0.53782 | 0.076279 | 0 | 3.9431
2036 - 2040 | 1.1039 | 1.0588 | 1.9203 | 1.1032 | 0 | 26.2796
2041 - 2045 | 2.7918 | 1.9875 | 29.3441 | 2.0425 | 0 | 29.2326
2046 - 2050 | 5.1658 | 3.0478 | 31.0957 | 3.1487 | 0 | 30.8778
Total Cost | 2975 | 6350 | 6390 | 3353 | 0 | 0
total emission | 45.6692 | 30.7162 | 315.6159 | 31.8533 | 0 | 452.0054
3404.1688